Приложение 6

Выписка из отчёта по результатам самообследования

МОУ «С(К)ОШИ № 3» г. Магнитогорска от 14.08.2014

Лечебно-оздоровительное отделение расположено на первом этаже. В состав мед. блока входят: кабинет врача; кабинет заведующей медицинским отделением; приёмная; процедурный кабинет; прививочный кабинет; кабинет массажа; две боксированные палаты; физиотерапевтический кабинет; кабинет теплолечения; кабинет электросна; кабинет энтеральной оксигенотерапии; кабинет окулиста с плеоптическим и ортоптическим оборудованием; ингаляторий.

Оснащение отделения представлено в таблицах 1-3, рисунках 1-4.

Таблица 1

Офтальмологическое оборудование

| № | наименование | марка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Синоптофор | «СИНФ-00-00-ПС» |
| 2 | Диагностический набор | “Timesco” |
| 3 | Набор очковых линз | «Армед» |
| 4 | Устройство микропроцессорное для электростимуляции | «ЭСОМ» Комет |
| 5 | Лазер офтальмологический терапевтический | ЛОТ — 01- МС |
| 6 | Аппарат магнитостимуляции | «АМО-АТОС» |
| 7 | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения | ОТИЗ - 40-01 |
| 8 | Линейки скиаскопические. Кол-во 2 шт. | ЛОК-1 |
| 9 | Цветотест для исследования бинокулярного зрения | ЦТ - 1 |
| 10 | Аппарат лазерный офтальмологический | «Сокол» |
| 11 | Лазер офтальмологический терапевтический | ЛОТ 01- М |
| 12 | Электростимулятор офтальмологический | ЭСОФ-1 |
| 13 | Аппарат рефлексотерапии орбитальных точек акупунктуры | «Крота» |

Таблица 2

Физиотерапевтическое и прочее оборудование

| 1 | Парафинонагреватель | «Каскад» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Аппарат местной дарсонвализации | «Корона» |
| 3 | Кислородный коктейлер | «Армед» |
| 4 | Аппарат для воздействия СМТ звуковой частоты | «Амплипульс-5.1-Маяк» |
| 5 | Аппарат магнитотерапии низкочастотный | «Градиент-4» |
| 6 | Термостат | ТСЛВ- 80 |
| 7 | Галоингалятор сухой солевой аэрозольтерапии | ГИСА - 01 |
| 8 | Облучатель бактерицидный | БОП- 01/27 |
| 9 | Облучатель - рециркулятор бактерицидный | ОРНБ-2*15 |
| 10 | Ингалятор ультразвуковой | “Little Doсtor” |
| 11 | Аппарат для ультразвуковой терапии | «УЗТ — 1.07 Ф» |
| 12 | Аппарат тепловой «Фея» Кол-во 2 шт. | УТЛ — 01 «ЕЛАГ» |
| 13 | Аппарат гальванизации и электрофореза | «Элфор-проф» |
| 14 | Лечебный костюм | «Адели» |
| 15 | Аппарат низкочастотной магнитотерапии | «Полюс - 2Д» |
| 16 | Аппарат для гальванизации Кол-во 2 шт. | «Поток -1 ГЭ -50-2» |
| 17 | Аппарат для электросна | ЭС-10-5 |
| 18 | Ингалятор компрессорный | “Omron” NE-028-E |
| 19 | Ингалятор ультразвуковой индивид. | «Ореол» |
| 20 | Инфракрасный излучатель | «Kernmed” |
| 21 | Электромассажер | «Коралл» |
| 22 | Пояс электромагнитный | «Пноделикс» |
| 23 | Устройство для лечения позвоночника | «Армос» |

Рисунок 1                                                                  Рисунок 2

Рисунок 3                                                                    Рисунок 4